DALLE ÉVACUATION DE EAU

hello !

Concernant les systèmes possibles pour assuré l’étanchéité du mur et faire la dalle
d’évacuation d’ eau , je propose de faire un hérisson ventilé.

Ce système permet d’ évacuer les condensations et humidité du mur , sur toute sa longueur de façon simple. Donc, c’est un tuyau PVC qui aura une entrée d’air coté nord, a 50 cm au dessus de la dalle , une sortie coté sud a 3 mètres au dessus de la dalle et si possible exposé au soleil ainsi la ventilation se fera par tirage naturel,
air chaud /air froid et pendant toute l’année .(voir info ci joint)

Le devis du jeudi 6 novembre de ESTEVES a 1709 euros me semble tres correct en version de base. Toutefois, il me semble pertinent de viser une version définitive pour cette dalle.

Pour cela ,nous pouvons leur demandé de mettre a jour le devis avec le
 chiffrages des options suivantes :

- devis de base + solin de facade identique a l’existant et en mortier hydrofuge
- devis de base + la fourniture et pose des géotextiles
- devis de base + la fourniture et pose du hérisson ventilé y compris le tuyau PVC

- toutefois, si le hérisson ventilé et surtout l’installation du tuyau PVC leur pose un problème, nous pouvons le faire nous même et ensuite ils feront leur dalle.
Si on ne trouve pas des tuyaux PVC percés dans le commerce, on pourra les percer avec la super perceuse d’établie de Pierre…

 ( outillage nécessaire pour creuser le hérisson dans la terre, ci joint)

a bientôt .